# 实验教学中心安全管理条例

一、实验室是教学、科研的重要场所，要建立和健全有关的规章制度，严格管理，对本室人员和参加实验的所有人员进行安全意识教育，并严格遵守安全制度。
  二、要建立健全安全责任制，实验中心主任负责安全工作，并且每个实验室应选派一名责任心强的同志担任安全员。
  三、学生必须在教师或实验技术人员的指导下按操作规程进行实验，危险性的实验必须有安全防护措施，需要有人监护。　
   四、实验室设备器材摆放整齐有序，电源线及机器设备联线严格遵守安全要求，应有必要的防护措施，保持走道畅通，严禁占用走廊通道堆放杂物。　
  五、实验室内禁止烟火，杜绝火灾根源，严禁使用电炉。因教学、科研工作必须使用明火或电炉时，需申报学校、学院主管部门及保卫处批准备案后方可使用。
  六、实验室内必须备有消防器材，并放在明显和便于取用的位置，严禁将消防器材移作别用。
  七、每日下班时，实验技术人员都必须查看电、水、门窗等，切断电源，清扫易燃的纸屑等杂物，消除隐患。
  八、节假日前，学院、实验中心负责人应统一检查，落实值班人员，保证各项安全。
  九、发生事故时，必须按规定及时上报学院有关领导和学校有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护事故现场。
  十、对一贯遵纪守法，在安全工作中有显著成绩者，给予表扬。对于违反上述规定，造成事故者，视情节轻重给予行政处分或经济赔偿，直至追究刑事责任。